## ELEKTRONIK_ (hidden)
PROYEK REVITALISASI TAMAN ISMAIL MARZUKI JAKARTA - TAHAP 1
PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI RANCANG DAN BANGUN
BILL NO. 3 - GEDUNG PARKIR
Item | Deskripsi Item | Satuan | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah
No.
PEKERJAAN ELEKTRONIK
PETUNJUK
A | Pekerjaan persiapan merujuk pada preliminari dan kelengkapannya cantumkan atau di dalam harga satuan.
B | Untuk pekerjaan di bawah ini agar digunakan material dan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis.
KONTRAK UTAMA - PEKERJAAN ELEKTRONIK
Metode Pengukuran dan Pemberian Harga.
C | Mengacu pada bagian Preambul untuk penjelasan lengkap dari Metode Pengukuran dan Pemberian Harga.
PEKERJAAN PENGINDERA KEBAKARAN
Peralatan Utama
Pengadaan dan pemasangan peralatan utama Pengindera Kebakaran termasuk aksesoris sesuai dengan spesifikasi teknis.
D | TBFA-BS.1, terdiri dari: | Bh | 1 | 8489000 | 8489000
Short Circuit Isolator; 1 no
Individual Address Module; 4 no
Signal Zone Address Module; 4 no
Zone Address Module; 1 no
E | TBFA-G, terdiri dari: | Bh | 1 | 8489000 | 8489000
Short Circuit Isolator; 1 no
Individual Address Module; 4 no
Signal Zone Address Module; 4 no
Zone Address Module; 1 no
F | TBFA-1, terdiri dari: | Bh | 1 | 8489000 | 8489000
Short Circuit Isolator; 1 no
Individual Address Module; 4 no
Signal Zone Address Module; 4 no
Zone Address Module; 1 no
Aksesoris
Pengadaan dan pemasangan Aksesoris Pengindera Kebakaran sesuai dengan spesifikasi teknis.
G | Heat Detector ROR | Bh | 147 | 226300 | 33266100
H | Manual Call Point | Bh | 6 | 509400 | 3056400
J | Alarm Bell | Bh | 6 | 758300 | 4549800
K | Alarm Strobe | Bh | 6 | 860200 | 5161200
L | Firemans Intercom Jack | Bh | 6 | 792300 | 4753800
M | Flow Switch | Bh | 3 |  | 0
N | Tamper Switch | Bh | 3 |  | 0
P | EOL | Bh | 27 | 56600 | 1528200
Instalasi
Pengkabelan termasuk Conduit dan aksesoris sesuai spesifikasi teknis.
Q | NYA 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Heat Detector ROR | Bh | 147 | 247800 | 36426600
A | FRC 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Manual Call Point | Bh | 6 | 456400 | 2738400
B | FRC 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Alarm Bell | Bh | 6 | 482500 | 2895000
C | FRC 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Alarm Strobe | Bh | 6 | 417300 | 2503800
D | FRC 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Flow Switch | Bh | 3 | 391200 | 1173600
E | FRC 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Tamper Switch | Bh | 3 | 508600 | 1525800
F | ITC 2x0,6mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Firemans Intercom Jack | Bh | 6 | 508600 | 3051600
G | 3x FRC AWG 18 2 Pair (Data) + FRC 2x1,5mm2 (Power) dr MCFA ke TBFA-B1 ~ TBFA-1 (Gedung Parkir), Loop-2. | item | 1 | 3912000 | 3912000
PEKERJAAN TATA SUARA
Peralatan Utama
Pengadaan dan pemasangan peralatan utama Tata Suara termasuk aksesoris sesuai dengan spesifikasi teknis.
H | TBCC-BS 10" | Bh | 1 | 586800 | 586800
J | TBCC-G 10" | Bh | 1 | 586800 | 586800
K | TBCC-1 10" | Bh | 1 | 586800 | 586800
Aksesoris
Pengadaan dan pemasangan Aksesoris Tata Suara sesuai dengan spesifikasi teknis.
L | Horn Speaker 15W | Bh | 32 | 742800 | 23769600
Instalasi
Pengkabelan termasuk Conduit dan aksesoris sesuai spesifikasi teknis.
M | NYMHY 2x1.5 mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm untuk Horn Speaker 15 Watt | Bh | 32 | 430300 | 13769600
N | NYMHY 4x1.5 mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm dari MDF-CC ke TBCC-BS | item | 1 | 521600 | 521600
P | NYMHY 4x1.5 mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm dari MDF-CC ke TBCC-G | item | 1 | 521600 | 521600
Q | NYMHY 4x1.5 mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm dari MDF-CC ke TBCC-1 | item | 1 | 521600 | 521600
PEKERJAAN CCTV
Peralatan Utama
Pengadaan dan pemasangan Peralatan Utama CCTV sesuai dengan spesifikasi teknis.
R | SFP Switch POE | Bh | 1 | 4564000 | 4564000
Aksesoris
Pengadaan dan pemasangan Aksesoris CCTV sesuai dengan spesifikasi teknis.
A | CCD Camera Colour Fixed l/d Housing, Indoor Type | Bh | 12 | 3260000 | 39120000
Instalasi
Pengkabelan termasuk Conduit dan aksesoris sesuai spesifikasi teknis.
B | UTP Cat 6 di dalam PVC HI Conduit dia.20mm, untuk CCD Camera Colour Fixed l/d Housing, Indoor Type | Bh | 12 | 456400 | 5476800
C | FO 1(5x2C) dari NVR ke SFP POE Switch-PR | item | 1 | 3912000 | 3912000
D | Kabel power dari UPS di R.Server untuk SFP POE Switch-PR | item | 1 | 2608000 | 2608000
BUILDING AUTOMATION SYSTEM
Peralatan Utama
Pengadaan dan pemasangan peralatan utama Building Automation System lengkap dengan aksesoris, sesuai dengan gambar dan spesifikasi.
E | DDC-1 | Bh | 1 | 4564000 | 4564000
F | DDC-2 | Bh | 1 | 4564000 | 4564000
G | DDC-3 | Bh | 1 | 4564000 | 4564000
Aksesoris
Fasilitas BAS antara lain "relay, auxiliary switches/contacts, actuators, tranducers, terminal strip, dan internal Instalasis dalan panel distribusi disedakan oleh pemasok panel tersebut( Plumbing, Pemadam Kebakaran, MVAC, Electrikal dan Elektronik). BAS hanya menyediakan kabel menuju terminal strip.
Pekerjaaan Plumbing;
Dry Contact: 14 No
Relay: 3 No
MVAC;
Dry Contact: 6 No
Relay: 2 No
Pekerjaan Electrikal;
Dry Contact: 70 No
Relay: 30 No
Fasilitas BAS berikut ini akan disediakan dan dipasangan oleh Building Automation System.
Pekerjaaan Plumbing;
H | Water Level Control Tranducer | Bh | 3 | 3183400 | 9550200
Pekerjaan Electrikal;
J | Water Level Control Tranducer | Bh | 2 | 3183400 | 6366800
Pekerjaaan Lift
K | Lift high level interface Tranducer | Bh | 2 | 3183400 | 6366800
Instalasi
Instalasi ke Digital Input (DI) Digital Output (DO); NYMHY 2x1.5mm2 dalam PVC high impact conduit diamater 20mm.
Pekerjaaan Plumbing;
A | Instalasi untuk Dry Contact | Bh | 14 | 404200 | 5658800
B | Instalasi untuk Relay | Bh | 3 | 404200 | 1212600
C | Instalasi untuk Water level Control | Bh | 1 | 404200 | 404200
Pekerjaaan MVAC;
D | Instalasi untuk Dry Contact | Bh | 6 | 586800 | 3520800
E | Instalasi untuk Relay | Bh | 2 | 404200 | 808400
Electrical Services Package;
F | Instalasi untuk Dry Contact | Bh | 70 | 586800 | 41076000
G | Instalasi untuk Relay | Bh | 30 | 404200 | 12126000
H | Instalasi untuk Water level Control | Bh | 2 | 404200 | 808400
Instalasi untuk Modbus kWh monitoring/High Level Interface; RS-485 cable in PVC high impact conduit 20mm diameter
Electrical Services Package;
J | Instalasi untuk kWhmeter Monitoring | Bh | 1 | 3912000 | 3912000
Instalasi untuk s for Analog Input (AI) and Analog Output (AO); Twiested shileded AWG #18 including PVC high impact conduit 20mm diameter
Pekerjaaan Lift;
K | Instalasi untuk Lift high level interface | Bh | 2 | 3036700 | 6073400
KABEL RAK
Pengadaan dan pemasangan kabel rak terbuat dari baja digalvanis lengkap dengan fitting dan aksesoris, sesuai dengan spesifikasi.
L | Kabel Tray, 300 x 100 mm | m | 227 | 176800 | 40133600
PEKERJAAN LAIN-LAIN
Pekerjaan lain-lain; Peserta Tender dapat menambahkan di bawah ini:
M | ____________________________
N | ____________________________
P | ____________________________
Q | ____________________________
R | ____________________________
| TOTAL PEKERJAAN ELEKTRONIK |  |  |  | 380264500
PEKERJAAN SESUAI DENGAN GAMBAR DED
PEKERJAAN ELEKTRONIK
PETUNJUK
A | Pekerjaan persiapan merujuk pada preliminari dan kelengkapannya cantumkan atau di dalam harga satuan.
B | Untuk pekerjaan di bawah ini agar digunakan material dan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis.
KONTRAK UTAMA - PEKERJAAN ELEKTRONIK
Metode Pengukuran dan Pemberian Harga.
C | Mengacu pada bagian Preambul untuk penjelasan lengkap dari Metode Pengukuran dan Pemberian Harga.
PEKERJAAN PENGINDERA KEBAKARAN
Peralatan Utama
Pengadaan dan pemasangan peralatan utama Pengindera Kebakaran termasuk aksesoris sesuai dengan spesifikasi teknis.
D | TBFA-BP, terdiri dari: | Bh | 1
Short Circuit Isolator; 1 no
Individual Address Module; 4 no
Signal Zone Address Module; 4 no
Zone Address Module; 1 no
E | TBFA-1P, terdiri dari: | Bh | 1
Short Circuit Isolator; 1 no
Individual Address Module; 4 no
Signal Zone Address Module; 4 no
Zone Address Module; 1 no
F | TBFA-2P, terdiri dari: | Bh | 1
Short Circuit Isolator; 1 no
Individual Address Module; 4 no
Signal Zone Address Module; 4 no
Zone Address Module; 1 no
Aksesoris
Pengadaan dan pemasangan Aksesoris Pengindera Kebakaran sesuai dengan spesifikasi teknis.
G | Heat Detector ROR | Bh | 106
| Smoke Detector | Bh | 10
| Fixed Temperatur Head Detector | Bh | 5
H | Manual Call Point | Bh | 4
J | Alarm Bell | Bh | 4
K | Alarm Strobe | Bh | 4
L | Firemans Intercom Jack | Bh | 4
M | Flow Switch | Bh | 3
N | Tamper Switch | Bh | 3
P | EOL | Bh | 8
Instalasi
Pengkabelan termasuk Conduit dan aksesoris sesuai spesifikasi teknis.
Q | NYA 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Heat Detector ROR | Bh | 106
Q | NYA 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Smoke Detector | Bh | 10
Q | NYA 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Fixed Temperatur Head Detector | Bh | 5
A | FRC 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Manual Call Point | Bh | 4
B | FRC 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Alarm Bell | Bh | 4
C | FRC 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Alarm Strobe | Bh | 4
D | FRC 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Flow Switch | Bh | 4
E | FRC 2x1,5mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Tamper Switch | Bh | 3
F | ITC 2x0,6mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm, untuk Firemans Intercom Jack | Bh | 3
G | 3x FRC AWG 18 2 Pair (Data) + FRC 2x1,5mm2 (Power) dr MCFA ke TBFA-B1 ~ TBFA-1 (Gedung Parkir), Loop-2. | item | 1
PEKERJAAN TATA SUARA
Peralatan Utama
Pengadaan dan pemasangan peralatan utama Tata Suara termasuk aksesoris sesuai dengan spesifikasi teknis.
H | JBSS BP | Bh | 1
J | JBSS P | Bh | 1
Aksesoris
Pengadaan dan pemasangan Aksesoris Tata Suara sesuai dengan spesifikasi teknis.
L | Horn Speaker 15W | Bh | 21
L | Wall Speaker 6 W | Bh | 6
L | Ceiling Speaker 3 W | Bh | 16
Instalasi
Pengkabelan termasuk Conduit dan aksesoris sesuai spesifikasi teknis.
M | NYMHY 2x1.5 mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm untuk Horn Speaker 15 Watt | Bh
M | NYMHY 2x1.5 mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm untuk Wall Speaker 6 Watt | Bh
M | NYMHY 2x1.5 mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm untuk Ceiling Speaker 3 Watt | Bh
N | NYMHY 4x1.5 mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm dari MDF-FA perpus ke JBB-BS | item
P | NYMHY 4x1.5 mm2 di dalam PVC HI Conduit dia. 20mm dari MDF-FA Perpus ke JBSS-P | item
PEKERJAAN CCTV
Peralatan Utama
Pengadaan dan pemasangan Peralatan Utama CCTV sesuai dengan spesifikasi teknis.
R | SFP Switch POE | Bh | 2
| Wallmount Rack | Bh | 2
Aksesoris
Pengadaan dan pemasangan Aksesoris CCTV sesuai dengan spesifikasi teknis.
A | CCD Camera Colour Fixed l/d Housing, Indoor Type | Bh | 15
Instalasi
Pengkabelan termasuk Conduit dan aksesoris sesuai spesifikasi teknis.
B | UTP Cat 6 di dalam PVC HI Conduit dia.20mm, untuk CCD Camera Colour Fixed l/d Housing, Indoor Type | Bh | 15
C | FO 1X 4C dari MDFSS-PERPUS ke SFP POE Switch-PR LT BS | item | 2
C | FO 1X 4C dari MDFSS-PERPUS ke SFP POE Switch-PR LT 1 | item | 2
D | Kabel power dari UPS di R.Server untuk SFP POE Switch-PR LT BS | item | 2
D | Kabel power dari UPS di R.Server untuk SFP POE Switch-PR LT 1 | item | 2
BUILDING AUTOMATION SYSTEM
Peralatan Utama
Pengadaan dan pemasangan peralatan utama Building Automation System lengkap dengan aksesoris, sesuai dengan gambar dan spesifikasi.
E | DDC-1 | Bh | 1
F | DDC-2 | Bh | 1
Aksesoris
Fasilitas BAS antara lain "relay, auxiliary switches/contacts, actuators, tranducers, terminal strip, dan internal Instalasis dalan panel distribusi disedakan oleh pemasok panel tersebut( Plumbing, Pemadam Kebakaran, MVAC, Electrikal dan Elektronik). BAS hanya menyediakan kabel menuju terminal strip.
Pekerjaaan Plumbing;
Dry Contact: 14 No
Relay: 3 No
MVAC;
Dry Contact: 6 No
Relay: 2 No
Pekerjaan Electrikal;
Dry Contact: 70 No
Relay: 30 No
Fasilitas BAS berikut ini akan disediakan dan dipasangan oleh Building Automation System.
Pekerjaaan Plumbing;
H | Water Level Control Tranducer | Bh | 3
Pekerjaan Electrikal;
J | Water Level Control Tranducer | Bh | 2
Pekerjaaan Lift
K | Lift high level interface Tranducer | Bh | 2
PEKERJAAN ELEKTRONIK (lanjutan)
Instalasi
Instalasi ke Digital Input (DI) Digital Output (DO); NYMHY 2x1.5mm2 dalam PVC high impact conduit diamater 20mm.
Pekerjaaan Plumbing;
A | Instalasi untuk Dry Contact | Bh | 14
B | Instalasi untuk Relay | Bh | 3
C | Instalasi untuk Water level Control | Bh | 1
Pekerjaaan MVAC;
D | Instalasi untuk Dry Contact | Bh | 6
E | Instalasi untuk Relay | Bh | 2
Electrical Services Package;
F | Instalasi untuk Dry Contact | Bh | 70
G | Instalasi untuk Relay | Bh | 30
H | Instalasi untuk Water level Control | Bh | 2
Instalasi untuk Modbus kWh monitoring/High Level Interface; RS-485 cable in PVC high impact conduit 20mm diameter
Electrical Services Package;
J | Instalasi untuk kWhmeter Monitoring | Bh | 1
Instalasi untuk s for Analog Input (AI) and Analog Output (AO); Twiested shileded AWG #18 including PVC high impact conduit 20mm diameter
Pekerjaaan Lift;
K | Instalasi untuk Lift high level interface | Bh | 2
KABEL RAK
Pengadaan dan pemasangan kabel rak terbuat dari baja digalvanis lengkap dengan fitting dan aksesoris, sesuai dengan spesifikasi.
L | Kabel Tray, 300 x 100 mm | m | 127.2
TOTAL PEKERJAAN ELEKTRONIK

## PARKIR
PENGAJUAN BIAYA TAMBAH KURANG PADA MEP PARKIR
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  | SAT. | QTY | H. SATUAN | TOTAL HARGA
[5 empty] | (Rp.) | (Rp.)
PEKERJAAN TATA UDARA
UNIT AC SPLIT
Pengadaan dan Pemasangan Unit AC Split, termasuk : thermostat, remote, filter drier, bracket, tambahan refrigerant (jika perlu) pondasi outdoor yang sesuai gambar dan spesifikasi.
|  | IU-1/0U-1 BRK.01 | bh | 1 | 11100000 | 11100000
Tipe : Split Wall Mounted
Kapasitas : 16,200 Btuh
Lokasi : Barak
|  | IU-1/0U-1 MS.01 | bh | 1 | 9600000 | 9600000
Tipe : Split Wall Mounted
Kapasitas : 9,000 Btuh
Lokasi :Area Mushola
|  | IU-1/0U-1 GYM.01 | bh | 1 | 13600000 | 13600000
Tipe : Split Wall Mounted
Kapasitas : 19,200 Btuh
Lokasi : Mushola
|  | IU-2/OU-2 MR.01&02 | bh | 2 | 11100000 | 22200000
Tipe : Split Wall Mounted
Kapasitas : 13,800 Btuh
Lokasi : R. Meeting
|  | IU-02/OU-02 RM.01 | bh | 1 | 11100000 | 11100000
Tipe : Split Wall Mounted
Kapasitas : 15,000 Btuh
Lokasi : R. Makan/ Dapur
|  | IU-02/OU-02 RM.01 | bh | 1 | 11100000 | 11100000
Tipe : Split Wall Mounted
Kapasitas : 15,000 Btuh
Lokasi : R. Makan/ Dapur
UNIT FAN
Pengadaan dan Pemasangan unit Fan, termasuk : penyangga dan aksesoris lainnya yang sesuai gambar dan spesifikasi.
|  | EAF-BS/PA.01~02, axial adj. pitch, kapasitas : 7500 CFM, 0.80 inWG, untuk Parkir | bh | 2 | 30572000 | 61144000
|  | EAF-BS/PA.01~02, axial adj. pitch, kapasitas : 6750 CFM, 0.80 inWG, untuk Parkir | bh | 2 | 30572000 | 61144000
|  | EAF-BS/TO.01,Axial inline, kapasitas : 800 CFM, 0.15 inWG, untuk Toilet | bh | 1 | 16900000 | 16900000
|  | EAF-1/PH.01~02, Wall Fan, kapasitas : 7400 CFM, 0.25 inWG, untuk Ruang Power House | bh | 2 | 28900000 | 57800000
|  | IAF-1/PH.01~02, Wall Fan, kapasitas : 6600 CFM, 0.25 inWG, untuk Ruang Power House | bh | 2 | 26900000 | 53800000
|  | EAF-1/RP.01, Axial Adj. Pitch, kapasitas : 2700 CFM, 0.20 inWG, untuk Ruang Panel | bh | 1 | 22747000 | 22747000
|  | IAF-1/RP.01, Axial Adj. Pitch, kapasitas : 2400 CFM, 0.20 inWG, untuk Ruang Panel | bh | 1 | 22747000 | 22747000
|  | EAF-1/ME.01, Wall Fan, kapasitas : 300 CFM, 0.25 inWG, untuk Ruang ME | bh | 1 | 7460000 | 7460000
|  | EAF-2/TO.01~04, Ceiling Fan, kapasitas : 100 CFM, 0.15 inWG, untuk Toilet | bh | 4 | 7415000 | 29660000
|  | EAF-2/PN.01, Ceiling Fan, kapasitas : 100 CFM, 0.15 inWG, untuk Toilet | bh | 1 | 7415000 | 7460000
PEKERJAAN PIPA REFRIGERANT
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Refrigerant (Gas & Liquid), pipa tembaga, termasuk : isolasi elastomeric rubber dan flushing, penyangga, kabel kontrol dari indoor ke outdoor, penyambungan pipa ke unit sesuai dengan spesifikasi.
|  | IU-1/0U-1 BRK.01 | m | 5 | 552836 | 2764180
|  | IU-1/0U-1 MS.01 | m | 15 | 474662 | 7119930
|  | IU-1/0U-1 GYM.01 | m | 15 | 552836 | 8292540
|  | IU-2/OU-2 MR.01 | m | 8 | 552836 | 4422688
|  | IU-2/OU-2 MR.02 | m | 20 | 552836 | 11056720
|  | IU-02/OU-02 RM.01 | m | 10 | 552836 | 5528360
PEKERJAAN PIPA CONDENSATE DRAIN
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Condensate Drain, pipa PVC kelas AW, termasuk : Isolasi elastomeric rubber dan penyambungan ke unit dll; sesuai dengan gambar dan spesifikasi.
|  | Pipa diameter 20mm | m | 60 | 188182 | 11290920
|  | Pipa diameter 25mm | m | 60 | 243698 | 14621880
PEKERJAAN DUCTING
Pengadaan dan Pemasangan Ducting Exhaust Air, Tanpa Isolasi, menggunakan galvanized steel sheet metal (BJLS), termasuk : fitting, spigot, vane, splitter, flange, sesuai dengan spesifikasi.
|  | BJLS 120 | m2 | 89.9 | 1628880 | 146436312
|  | BJLS 100 | m2 | 137.7 | 1545200 | 212774040
|  | BJLS 60 | m2 | 73.69 | 1202800 | 88634332
|  | BJLS 50 | m2 | 72.15 | 1192400 | 86031660
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Exhaust, pipa PVC kelas AW, termasuk : penyambungan ke unit dll; sesuai dengan gambar dan spesifikasi.
|  | Pipa diameter 100mm | m | 22 | 1194500 | 26279000
Fitting sesuai ukuran pipa
|  | Pipa diameter 100mm | bh | 8 | 947250 | 7578000
REGISTER
Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Air Grille, termasuk : koneksi, gasket dan aksesoris; sesuai dengan spesifikasi.
|  | EAG 400 X 300 mm | bh | 14 | 1488000 | 20832000
|  | EAG 600 X 400 mm | bh | 21 | 1972000 | 41412000
|  | EAG 150 x 150 mm | bh | 12 | 883000 | 10596000
|  | EAL 200 x 200 mm | bh | 3 | 1004000 | 3012000
PEKERJAAN LISTRIK
Pengadaan dan pemasangan Instalasi titik beban; di dalam pipa konduit lengkap dengan aksesoris.
|  | Instalasi titik beban untuk AC Split | bh | 7 | 5931000 | 41517000
|  | Instalasi titik beban untuk axial inline | bh | 1 | 5931000 | 5931000
|  | Instalasi titik beban untuk axial adj. pitch | bh | 6 | 5931000 | 35586000
|  | Instalasi titik beban untuk wall fan | bh | 5 | 5931000 | 29655000
|  | Instalasi titik beban untuk ceiling fan | bh | 5 | 5931000 | 29655000
PEKERJAAN PENUNJANG
|  | Biaya untuk support, fixing, angkur, insulation block dan peredam getaran. | Item | 1 | 190000000 | 190000000
|  | Biaya untuk pengidentikasian, termasuk plat, disc, label, graphic, chart, dan kode warna. | Item | 1 | 45000000 | 45000000
|  | Biaya untuk alat-alat dan suku cadang, yang harus termasukkunci cadangan dan keperluan gudang. | Item | 1 | 60000000 | 60000000
|  | Biaya untuk pemotongan, pembuatan lubang, mortices, chases atau melakukan perapihan. | Item | 1 | 25000000 | 25000000
|  | Biaya untuk fireproofing untuk penetrasi. | Item | 1 | 35000000 | 35000000
|  | Biaya untuk semua perizinan | Item | 1 | 20000000 | 20000000
1645588562
246878334.3
TOTAL | [5 empty] | 1892466896.3
96
10
86